# Text boxes

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

(ВОДООТВЕДЕНИЯ)
КОСВЕННЫМИ МЕТОДАМИ

| Число, месяц | Удельные расходы воды на единицу продукции (куб.м) или удельный расход электроэнергии (квт-час/куб.м) или производительность насосов (куб.м/час) | Объем выпущенной продукции (тн, шт., куб.м) или расход электроэнергии за отчетный период (тыс. квт-час) или количество часов работы насоса в сутки (час) или показания манометра (атм) | Расход воды за отчетный период, тыс. куб.м | Подпись лица, осуществляющего учет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Проверил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |
| «_____» ______________ 20_____ г. |  |  |

| Число, месяц | Удельные расходы воды на единицу продукции (куб.м) или удельный расход электроэнергии (квт-час/куб.м) или производительность насосов (куб.м/час) | Объем выпущенной продукции (тн, шт., куб.м) или расход электроэнергии за отчетный период (тыс. квт-час) или количество часов работы насоса в сутки (час) или показания манометра (атм) | Расход воды за отчетный период, тыс. куб.м | Подпись лица, осуществляющего учет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Проверил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |
| «_____» ______________ 20_____ г. |  |  |

|  | Типовая форма № ПОД-11 |
| --- | --- |
|  | предприятие (организация) |
|  | (цех, участок) |
|  | наименование пункта учета воды и его местонахождение |
|  | тип водомерного устройства и дата его аттестации |
|  | вид и наименование источника (приемника) воды |

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ (ВОДООТВЕДЕНИЯ)
ВОДОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ

КОСВЕННЫМИ МЕТОДАМИ

Начат «____» ______________ 20 ___ г.

Окончен «____» ___________ 20 ___ г.

Настоящий журнал состоит из ____ листов

Если первичный учет вод осуществляется по расходу электроэнергии на перекачку 1 куб.м воды, а в графе 3 - общий расход электроэнергии за отчетный период (месяц, год) в тыс. квт./час, то расход воды определяется путем деления показателей графы 3 на показатели графы 2 и заносится в графу 4.

На насосных станциях расходы воды устанавливаются по числу часов работы насосов и их производительности. Последняя определяется на основе эксплуатационных характеристик насосов, получаемых по результатам заводских испытаний в виде зависимостей напора, мощности и КПД от расходов воды. В этом случае расход снимают непосредственно с кривой р - Н по величине полного напора. При этом необходимо в журнале указывать время включения и выключения каждого насоса.

При учете воды по количеству выпускаемой продукции в графе 3 проставляется суточный объем продукции в принятых единицах измерения, а в графе 2 - необходимое количество воды на единицу продукции (удельный расход). Суточный расход воды определяется путем умножения показателей графы 2 и графы 3. Его значения проставляются в графе 4.

Объем потребляемой воды отдельной технологической установкой определяется путем умножения продолжительности (в час) эксплуатации этой установки за отчетный период на часовой расход воды, проходящей через установку.

Журнал ежедекадно проверяется и подписывается руководителем соответствующей службы.

Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод (форма ПОД-13) применяется на всех предприятиях (организациях), сбрасывающих сточные воды в природные водные объекты (поверхностные и подземные), на поля фильтрации, а также передающих воды в городскую канализацию и т. д. и представляет собой книгу формата А-4 . Образец титульного листа и страниц типовой формы ПОД-13 представлен ниже.