Утверждаю

Главный инженер

ООО «_______________»

_______________  _____________

«____» __________ 20 ___ г.

# ПРОГРАММА

подготовки электротехнического персонала перед проверкой знаний.

| № п/п | Тема | Количество (мин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | I. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) |  |
| 1 | Организация эксплуатации электроустановок. | 45 |
| 2 | Электрооборудование и электроустановки общего и специального назначения. | 45 |
| 3 | Нормы испытания электрооборудования и аппаратов. | 30 |
|  | II. Межотраслевые правила по охране труда ( правила безопасности) при эксплуатации электроустановок |  |
| 4 | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. | 60 |
| 5 | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. | 60 |
| 6 | Меры безопасности при выполнении отдельных работ: |  |
|  | - электродвигатели; | 15 |
|  | - коммутационные аппараты; | 15 |
|  | - комплектные распределительные устройства; | 15 |
|  | - силовые трансформаторы; | 15 |
|  | - измерительные трансформаторы тока; | 15 |
|  | - электрические котлы; | 15 |
|  | - аккумуляторные батареи; | 15 |
|  | - конденсаторные установки; | 15 |
|  | - кабельные линии; | 30 |
|  | - воздушные линии электропередач; | 30 |
|  | - испытания и измерения. | 15 |
|  | III. Правила устройства электроустановок |  |
| 7 | Заземление и защитные меры электробезопасности. | 45 |
| 8 | Электроснабжение и электрические сети. | 30 |
| 9 | Воздушные и кабельные линии. | 30 |
| 10 | Электрощиты распределительных устройств. | 30 |
|  | IV. Электрооборудование применяемое на предприятии |  |
| 11 | Электропривод насосов. | 30 |
| 12 | Электропривод ключа. | 30 |
| 13 | Электрооборудование вспомогательных механизмов. | 30 |
| 14 | Электронагревательное оборудование. | 30 |
|  | V. Практические занятия |  |
| 15 | Заполнение нарядов- допусков, журналов работ по нарядам и распоряжениям. | 240 |
| 16 | Выполнение технические мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения на ВЛБ-10. | 180 |
| 17 | Последовательность включения и отключения МВ (ВВ), ШР, ЛР. | 120 |
|  | VI. Эксплуатация электрооборудования и техники безопасности при эксплуатации электроустановок |  |
| 18 | Силовые трансформаторы. | 15 |
| 19 | Рубильники, автоматические выключатели и другие коммутационные аппараты. | 15 |
| 20 | Привода для управления рубильниками. | 15 |
| 21 | Типовые узлы и схемы управления электродвигателями. | 30 |
| 22 | Правила по охране труда при работе на высоте. | 30 |
| 23 | Правила по охране труда при эксплуатации подъемников (вышек). | 15 |
| 24 | Пожарная безопасность. | 15 |
| 25 | Оказание первой помощи при поражении электрическим током и других несчастных случаях. | 45 |
| 26 | Промсанитария, соблюдения правил личной гигиены. | 15 |
| 27 | ИТОГО | 24 часа |

Главный энергетик  ООО «____________»

Согласовано                                                                          Утверждаю

#### Председатель профкома                                                      Главный инженер

#### ООО «______________»                                                     ООО «_________________»

____________ __________                                                   ______________ _________

«___» ________ 20___г.                                                        «___» _________ 20____г.

ПРОГРАММА

проведения периодической подготовки перед проверкой знаний по ПБ и ОТ для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

| № п/п | Темы | Количество (мин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понятие – опасный производственный объект. Каким образом осуществляется производство работ, где может возникнуть повышенная опасность. | 75 |
| 2 | Требования к электрооборудованию на буровой установке. | 60 |
| 3 | Взрывоопасные зоны на установках. Требования к электрообору-дованию в этих зонах. | 60 |
| 4 | Как производится проезд, установка и работа грузоподъемных машин и механизмов в охранных зонах ЛЭП и по территории ОРУ. | 45 |
| 5 | Требования безопасности при проведении электрообмоточных работ. Опасные приемы работ. | 45 |
| 6 | Порядок и сроки выполнения технического обслуживания и ремонта ГПМ. | 45 |
| 7. | Меры безопасной проведении работ на ЛЭП. Опасные приемы работ на опорах. | 75 |
| 8 | Инструктажи на рабочем месте. Цель инструктажа на рабочем месте. | 45 |
| 9 | Что такое аттестация рабочих мест по условиям труда. С какой целью проводится аттестация рабочих мест. | 45 |
| 10 | Первая медицинская помощь пострадавшему при переломах, ушибах, кровотечениях, обморожениях, поражениях эл. током и попадании инородного тела в глаза. | 105 |
| 11 | Средства индивидуальной защиты на рабочем месте и правила пользования ими. | 75 |
| 12 | Испытания при приеме на работу. Стажировка, дублирование, допуск к самостоятельной работе. | 60 |
| 13 | Ознакомление с приказами, распоряжениями, указаниями руководства предприятия по вопросам охраны труда. | 60 |
| 14 | Разбор и анализ нарушений правил, инструкций, причин аварий и несчастных случаев. | 60 |
| 15 | Проработка отдельных положений инструкций, по которым имеются нарушения. | 75 |
| 16 | Объяснения и показ (при необходимости) правильных, безопасных методов и приемов работы. | 90 |
| 17 | Трудовой кодекс Российской Федерации от 21.12.2001 года. | 105 |
|  | Итого: | 19 часов |

Разработал:

Начальник электроцеха

Согласовано:

Главный энергетик

Инженер по охране труда

Утверждаю

Главный инженер

ООО «_______________»

_______________  _____________

«____» __________ 20 ___ г.

ПРОГРАММА

производственного обучения по «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

| № п/п | Наименование темы | Кол- во (мин) |
| --- | --- | --- |
|  | I. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок. |  |
| 1. | Задачи персонала. | 60 |
| 2. | Требование к персоналу: | 105 |
|  | - общее положение; | 15 |
|  | - стажировка; | 15 |
|  | - проверка знаний; | 15 |
|  | - дублирование; | 15 |
|  | - допуск к самостоятельной работе; | 15 |
|  | - повышение квалификации; | 15 |
|  | - обходы и осмотры рабочих мест. | 15 |
| 3. | Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. | 90 |
| 4. | Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок. | 60 |
| 5. | Техническое обслуживание, ремонт, консервация. | 90 |
| 6. | Техническая документация на тепловые энергоустановки | 60 |
|  | II. Изучение правил безопасности. | 180 |
| 7. | Пожарная безопасность. | 60 |
| 8. | Соблюдение природоохранных требований. | 60 |
|  | III. Изучение инструкций (должностных, эксплуатационных, по охране труда и других). |  |
| 9. | Изучение должностных инструкций. | 150 |
| 10. | Изучение эксплуатационных инструкций. | 180 |
| 11. | Изучение инструкций по безопасности труда. | 180 |
| 12. | Ознакомление с планами и инструкциями по ликвидации аварий и аварийных режимов. | 105 |
|  | IV. Изучение устройств и принципов действия технических средств безопасности, средств противоаварийной защиты. |  |
| 13. | Хранение и подготовка топлива. | 30 |
| 14. | Безопасная эксплуатация тепловых сетей. | 30 |
| 15. | Подготовка к отопительному сезону. | 30 |
|  | V. Изучение устройств и принципов действия оборудования, КИП и средств управления. |  |
| 16. | Обеспечение безопасной эксплуатации. | 180 |
|  | VI. Изучение технологических схем и процессов. | 16 часов |
|  | VI. Приобретение практических навыков пользования средствами защиты, средствами пожаротушения и оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. | 14 часов |
|  | VII. Приобретение практических навыков управления тепловыми энергоустановками (на тренажерах и других технических средствах обучения). | 16 часов |
|  | Итого | 71 час |

Главный энергетик  ООО «____________»

Согласовано                                                                          Утверждаю

#### Председатель профкома                                                      Главный инженер

#### ООО «______________»                                                     ООО «_________________»

____________ __________                                                   ______________ _________

«___» ________ 20___г.                                                        «___» _________ 20____г.

ПРОГРАММА

производственного обучения перед проверкой знаний для обслуживающего персонала по Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

| № п/п | Наименование темы. | Кол- во (мин) |
| --- | --- | --- |
|  | I. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок. |  |
| 1. | Область применения Правил. | 15 |
| 2. | Назначение лиц ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок. | 15 |
| 3. | Стажировка. | 15 |
| 4. | Очередная проверка знаний. | 15 |
| 5. | Внеочередная проверка знаний персонала. | 15 |
| 6. | Дублирование при эксплуатации тепловых энергоустановок. | 15 |
| 7. | Допуск к самостоятельной работе. | 15 |
| 8. | Повышение квалификации, спецподготовка персонала. | 15 |
|  | ## II. Эксплуатация тепловых энергоустановок |  |
| 9. | Задачи эксплуатации систем отопления. | 15 |
| 10. | Работы проводимые при текущей эксплуатации тепловых сетей. | 15 |
| 11. | Понятие «Отопительный сезон». Время начала и окончания отопительного сезона. | 15 |
| 12. | Как производится операция по пуску в эксплуатацию водяных, тепловых сетей. | 30 |
| 13. | Обходы, осмотры рабочих мест, их цель. | 30 |
| 14. | Производство работ вблизи трубопроводов тепловых сетей. | 30 |
|  | III. Организация ремонта теплосетей. |  |
| 15. | Очистка трубопровода перед пуском после монтажа и ремонта. | 30 |
| 16. | Промывка систем отопления. | 30 |
| 17. | Порядок проведения испытания трубопроводов на плотность и прочность. | 30 |
| 18. | Требование Правил к устройству изоляции тепловых сетей. | 30 |
|  | IV. Правила техники безопасности при эксплуатации тепло-потребляющих установок и тепловых сетей потребителей. |  |
| 19. | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; |  |
|  | - наряд, распоряжение, порядок выдачи наряда; | 15 |
|  | - ответственные за безопасность работ, их права и обязанности | 15 |
|  | - допуск бригады к работе, надзор во время работы, изменение в составе бригады, перерывы в течении рабочего дня, окончание работы и закрытие наряда. | 15 |
|  | V. Практические занятия. |  |
| 20. | Изучение инструкций (по охране труда, по пожарной безопасности, по эксплуатации) | 180 |
| 21. | Противоаварийные тренировки персонала, обслуживающего энергоустановки. | 180 |
| 22. | Противопожарные тренировки, их назначение и проведение. | 180 |
| 23. | Занятия по оказанию первой помощи при поражении эл. током и других несчастных случаях на производстве. | 180 |
| 24. | Практические занятия по изучению и установки запорной арматуры, определение их неисправностей на тепловых сетях. | 300 |
|  | Итого: | 24 часа |

Разработал:

Начальник электроцеха

Согласовано:

Главный энергетик

Инженер по охране труда

Согласовано                                                                          Утверждаю

#### Председатель профкома                                                      Главный инженер

#### ООО «______________»                                                     ООО «_________________»

____________ __________                                                   ______________ _________

«___» ________ 20___г.                                                        «___» _________ 20____г.

ПРОГРАММА

периодической подготовки перед проверкой знаний электротехнологического

персонала ООО «___________» на II группу по электробезопасности.

| № п\п | Тема занятий | Кол-во (мин) | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к электротехнологическому персоналу, его подготовка. | 15 | П. 1.4.3. ПТЭЭП |
| 2. | Необходимый объем знаний для персонала. | 15 | Прил.1 ПОТРМ–016-01 |
| 3. | Сведения об опасности электрического тока. | 15 | Инструкции по охране труда |
| 4. | Плакаты по электробезопасности. | 15 | Прил. 9 Инструкция по применению и испытанию средств защиты… |
| 5. | Электрозащитные средства, их назначение и применение. | 45 | Глава 2.1. Инструкция по применению и испытанию средств защиты…. |
| 6. | Электросварочные установки. Назначение и меры безопасности при эксплуатации. Требования к персоналу при эксплуатации электросварочных установок. | 75 | Глава 3.1. ПТЭЭП. Глава 7.6 ПУЭ. |
| 7. | Переносные и передвижные электроприемники. Назначение и организация эксплуатации. | 75 | Глава 3.5 ПТЭЭП. Глава 10 ПОТРМ–016-01. Таблица 1.7.3. ПУЭ. |
| 8. | Правила Охраны электрических сетей U до и выше 1000 В. Цель введения Правил. Определение охранной зоны электрических сетей. Порядок производства работ в охранных зонах электрических сетей U до и выше 1000 В. | 75 | Стр. 371-386. ПТЭЭП. Глава 2.4 и 2.5 ПУЭ. |
| 9. | Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц. Правила проезда и установки механизмов в охранных зонах ВЛ. | 45 | Глава 11. ПОРМ–016- 01. |
| 10. | Первая медицинская экстренная реанимационная помощь пострадавшему от действия электрического тока: - освобождение пострадавшего от действия электрического тока U до и выше 1000 В. – определение состояния пострадавшего при поражении электрическим током, - проведение искусственного дыхания и наружного непрямого массажа сердца пострадавшему в случаях, если реанимацию проводят один или два спасателя. | 90 | Извлечение из правил оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. Согласовано с Главным управлением лечебно- профилактической помощи Минздрава СССР от 13.12.85, письмо №10-13/328-36. |
| 11. | Первая помощь пострадавшему при травмах, переломах конечностей, кровотечениях, ожогах, отравлений газами. | 45 |  |
| 12. | Организационные и технические мероприятия при работах по нарядам и распоряжениям. Участие в работе персонала с II группой по электробезопасности. | 90 | Раздел 2.3 ПОТРМ- 016-2001. |
|  | Итого | 10 час. |  |

Разработал: Начальник электроцеха

Согласовано: Главный энергетик

Инженер по охране труда

Согласовано                                                                         Утверждаю

#### Председатель профкома                                                      Главный инженер

#### ООО «______________»                                                     ООО «_________________»

____________ __________                                                   ______________ _________

«___» ________ 20___г.                                                        «___» _________ 20____г.

ПРОГРАММА

периодической подготовки и проверки знаний электротехнологического персонала

ООО «_________»

| № п/п | Тема занятий | Кол-во (мин) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к электротехнологическому персоналу, его подготовка. | 20 |
| 2. | Необходимый объем знаний для персонала. | 20 |
| 3. | Сведения об опасности электрического тока. | 20 |
| 4. | Плакаты по электробезопасности. | 20 |
| 5. | Электрозащитные средства, их назначение и применение. Технические требования к ним. | 20 |
| 6. | Электросварочные установки. Назначение и меры безопасности при эксплуатации. Требования к персоналу при эксплуатации электросварочных установок. | 45 |
| 7. | Переносные и переносные электроприемники. Назначение и организация эксплуатации. | 30 |
| 8. | Правила Охраны электрических сетей V до и выше 1000 В. Цель введения Правил. Определение охранной зоны электрических сетей V до и выше 1000 В. | 45 |
| 9. | Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц. Правила проезда и установки механизмов в охранных зонах ВЛ. | 20 |
| 10. | Первая медицинская экстренная реанимационная помощь пострадавшему от действия электрического тока: - освобождение пострадавшего от действия электрического тока V до и выше 1000 В. – определение состояния пострадавшего при поражении электрическим током, - проведение искусственного дыхания и наружного непрямого массажа сердца пострадавшему в случаях, если реанимацию проводят один или два спасателя. | 90 |
| 11. | Первая помощь пострадавшему при травмах, переломах конечностей, кровотечениях, ожогах, отравлений газами. | 30 |
| 12. | Организационные и технические мероприятия при работах по нарядам и распоряжениям. Участие в работе персонала с II группой по электробезопасности. | 30 |
|  | Итого | 6 часов |

Разработал:

Начальник электроцеха

Согласовано:

Главный энергетик

Инженер по охране труда